| Оригинал | Перевод |
| --- | --- |
| For one school in Riverside, California a feasibility study was performed to determine if geothermal heat pumps would benefit the school. A 250 foot test bore was taken to study the properties of the surrounding soil, and heat load calculations were performed to find out the performance requirements. The study showed that the piping arrangement should use eighteen 365 foot bores, using high density polyethylene tubing below grade and cooper above grade. Reserve return fields and zoning can help balance the system. Challenges to using geothermal energy with central HVAC include: extensive soil and environmental testing, expensive mechanical components, engineering design difficulties, and a distraction caused by using new technology which can alter typical construction. Geothermal (Ground-Source) Heat Pumps [8] is an article that describes the development of geothermal technology in five different countries around 2004, when such systems began to enjoy a marked rise in popularity. The authors work at universities or energy system corporations in the United States, Germany, Switzerland, United Kingdom, and Sweden. Heat pumps are known to produce several times more in electrical output than the electricity required to operate them. Ground source heat pumps are much more efficient than air source heat pumps, producing from three to six units of heating or cooling energy for every unit of input energy. Technical improvements that have improved the performance of ground source heat pumps include: the thermal response test which is used to determine thermal characteristics of underground soil, grouting material with better thermal conductivity, and retrofit heat pumps with increased supply temperatures. Geothermal Resource Assessment [9] is a contribution from three authors at Cornell University for the geothermal reservoir engineering report from Stanford University. The article contains very technical information related to analysis of subsurface soil for heat flow, which is used to determine the feasibility of geothermal applications. The study involves data from New York and Pennsylvania, which are located in the northeastern United States, a heating dominant region, as opposed to the cooling dominant majority of the country. This geothermal potential of this area has not been fully explored because the available resources have been determined to be of low quality for electrical generation, which is considered the most important use of natural heat energy. However, the underground heat can still be useful enough for small scale heating and cooling or dual heat and power generation. 3. METHODOLOGY Our methodology is fundamentally based on literature review and the study of performance and economics of these systems in moderately sized retail buildings. Retail stores are outlets for companies offering goods to consumers, but they often face stiff competition from other companies offering similar goods. Therefore, there is a need for a retail company to differentiate itself from other companies and take steps to gain an advantage in order to attract more business. A company can do this by offering different products or providing an enhanced customer experience, interesting exterior and interior design, or anything else that may be attractive to social tastes. A specialty store is one that specializes in either specific merchandise or a target audience [10]. A specialty company can further separate its self from the average store by appealing to current trends that are important to the public. One way the company can gain an advantage is to provide an energy efficient building, which is one of the most important aspects of sustainable buildings. The advantages of a less harmful heating and cooling operation will extend past the owner to the surrounding community, which will appreciate efforts to improve the sustainability of the land, especially is other efforts toward greener practices are also included. A good further investigation into geothermal applications is to study the feasibility of geothermal heat pumps in a light commercial building. Hence, this study must determine an appropriate location and setting for the geothermal installation, and which of the various types of geothermal setups would be the best fit. 3. SUSTAINABILITY BY LEED Sustainable or green building is defined by the Environmental Protection Agency, or EPA, as “the practice of creating and using healthier and more resource-efficient models of construction, renovation, operation, maintenance and demolition.” In the 21st century; architects, engineers, and contractors are paying much more attention to these concerns than in the past. This trend began in the 1970s but only recently became commonplace in the industry. LEED, which stands for Leadership in Energy and Environmental Design, is a green building rating system created in 1993 by the United States Green Building Council, the major authority for sustainable building [11]. Projects can receive a basic, gold, silver, or platinum certification depending on how many credits they satisfy. At first there was only one rating system, but by 2009 LEED had grown to encompass nine more specific rating systems for design, construction, and operation of buildings, homes, and neighborhoods [12]. One of the more specific rating systems is LEED for Retail: New Construction and Major Renovations. This system has requirements more specific to retail projects than the general Building Construction rating system. LEED v4, the latest version, was introduced in 2013 and will become mandatory after October 31, 2016 [13]. The credit categories for this latest version are: Location & Transportation, Sustainable Sites, Water Efficiency, Energy & Atmosphere, Material & Resources, Indoor Environmental Quality, Innovation, and Regional Priority [14]. The category with the most credits by far is Energy and Atmosphere, so this is the one with the most potential to help a project achieve a certification. This category contains 33 of the 110 possible credits; including those for commissioning and monitoring, energy performance, sustainable power, and refrigerant management [14]. The most popular way to generate on-site energy is by installing solar panels, which could possibly supply all of the power a building needs to operate. More businesses are choosing to use solar panels because it can reduce or eliminate the electric bill, and because the cost of the panels is dropping dramatically. Many of the world’s largest companies now use solar panels, including Wal-Mart, Apple, Google, and Facebook. The price of crystalline silicon photovoltaic cells, which originally cost over $75 per watt in 1977, fell from around $6 per watt in the 1990s to less than one dollar per watt in 2013 [15]. Besides actually providing its own energy, there are steps that can be taken for a building to reduce the amount of energy it consumes. For commercial buildings, the two processes that consume the most energy are lighting and HVAC. Besides daylighting and strategic lighting, one way to reduce electricity usage for lighting is by using LED light fixtures. A Light-emitting diode bulb only consumes 500 kilowatt hours of electricity for the 50,000 hours of its life. A compact fluorescent bulb would consume 700 kilowatt hours and require four replacements during that time, and incandescent bulbs are incomparable. LED bulbs are also more durable and do not have the performance problems of fluorescent bulbs [16]. Heating and cooling processes are responsible for the bulk of the utility or fuel bills for most buildings, which makes alternative systems very attractive to reduce operating costs. Air source heat pumps can make cooling more efficient, and natural gas is a cheaper alternative than fuel oil. However, the best way to improve the efficiency and drastically reduce costs for both heating and cooling in one system is to use geothermal heat pumps. Companies and the general public are becoming more educated about these installations, and more research and development is being performed to increase their use and improve their performance. Out of the 33 credits available for Energy and Atmosphere towards LEED certification, up to 18 credits are possible for optimizing energy performance. These credits are earned by demonstrating energy performance of up to 50% better than the industry baseline defined by ASHRAE Standard 90.1-2010. USGBC’s intent description for this credit is “to reduce environmental and economic harms associated with excessive energy use” [14]. SYSTEM ANALYSIS There are four basic loop systems; one is the open loop system and the other three are closed loop systems: horizontal, vertical and pond/lake configurations. In open loop systems the primary refrigerant loop either adds or extracts heat. A secondary loop moves natural water from another source to the heat exchanger to supply the thermal energy. There must be sufficient distance between the supply and return piping so that the discharged water may regain thermal efficiency. High salt levels, minerals, bacteria, hydrogen sulfide and lime scale can be a problem, requiring acid cleaning every so often. If these levels are too high a closed loop system would be a better option. Heat is transferred a bit differently in closed loop systems, having to go across layers of dirt and extra layers of piping [2]. In the closed loop system the heat is transferred between the antifreeze solution and the refrigerant in the heat pump. The antifreeze solution is pumped through tubing that is submerged in water or buried under ground. There are two common horizontal layouts, one of which uses two adjacent pipes five feet deep in a two foot wide trench. The other set up uses one pipe at four feet and one at five feet. Slinky looping can be done in areas where traditional horizontal methods cannot because it allows for more piping in a shorter trench with lower costs of installation. If there is sufficient land for construction horizontal systems are said to be most cost efficient for residential installations. Vertical systems require less land area to install and are used where there is insufficient soil for trenching, as typically seen in large commercial buildings and schools. Vertical loops are usually anywhere from 100 to 400 feet deep and approximately 20 feet apart. There is a horizontal pipe connected to the loops on the vertical systems that is also connected to the heat pump within the building. Pond/lake systems are ran underground from the building to the water and are coiled at least 8 feet from the surface to help prevent against freezing. If the water source meets the correct volumes and depths this could very well be the lowest cost option. Direct exchange systems are similar to closed loop systems considering buried tubing in vertical and horizontal configurations. However, the tubing for direct exchange is copper whereas in most other closed loop systems it is normally plastic. Heat exchangers are not used in direct exchange, and because refrigerant is circulating through the ground there are more environmental regulations. They have bigger compressors and often times require extra irrigation to keep the soil moist [3]. Typical geothermal systems can be divided into two categories: those that use the heat capacity of solid earth and those that use the heat capacity of underground water. When soil is used as the heat source or sink, either water or an antifreeze solution must be circulated through the piping to carry the heat towards or away from the building being conditioned. This is achieved through the conventional arrangements of horizontal and vertical closed loops. These system layouts have been the most popular throughout the history of geothermal heat pumps, and they are the most practical for residences. Also, if there is a lack of suitable underground water, it is the only option. Water source heat pumps extract water from either wells or bodies of water and either return the water to the same place in the case of closed loops, or to another area in open loop systems. If possible, the closed loop configuration is the better alternative because it contains the water to the same area, which can make installation easier. Also, there is no risk of harm or alteration to the environmental that can occur when water is moved from one area to another [17]. The closed loop system using a water source is usually referred to as the lake/pond configuration. Manmade ponds can be used instead of natural ponds or lakes as long as the water content remains sufficient. Because the soil in the northeast United States is not well suited to be used as a heat source, the only practical option is to use a water source configuration. Well points can serve as a legitimate water source, but drilling can be expensive depending on the terrain and water levels. If it is possible to provide piping to and from the building, a body of water will provide the best geothermal system. For a retail store to use this system, there must be sufficient land available for earthwork. Usually when land is being developed in a commercial zone, several different companies open stores in the same area. During the site development phase of projects involving several acres, rainwater management is one of the most important considerations. A retention pond or basin is a common strategy to control the flow of water to prevent flooding and erosion. This is an artificial lake or pond surrounded by vegetation which is designed to consistently hold water [18]. If there are enough businesses planning to develop in an area, the necessary interest and financing will allow a large retention pond to be constructed. This can serve a dual purpose of water management for the overall site and a heat source/sink for the surrounding buildings. This can greatly reduce the cost of geothermal installations because the pond will already be planned. The site still must be studied to ensure that the pond is deep and stable enough to be included in a geothermal setup with the adjacent land. This is the best design to use for a 12,000 square foot retail store in the northeast United States. | В одной из школ в Риверсайде, штат Калифорния выполнялось технико-экономическое обоснование, целью которого являлось определение целесообразности и потенциальной пользы установки геотермальных тепловых насосов для школы. С помощью тестовой скважины глубиной 250 футов (76,2 м) была произведена оценка свойств грунта, прилегающего к стенкам скважины; также были осуществлены расчеты тепловой нагрузки, необходимые для определения требований к эксплуатационным характеристикам. Анализ показал, что схема расположения трубопроводов должна включать в себя восемнадцать скважин глубиной 365 футов (111,25 м) с обсадными трубами, выполненными из полиэтилена высокой плотности в подземной части и из меди – в надземной части. Для оптимизации системы возможно использование запасных секторов с возвратным трубопроводом и зонирования. Сложности использования геотермальной энергии для центрального отопления, вентиляции и кондиционирования заключаются в следующем: обширное исследование грунта и особенностей окружающей среды, использование дорогостоящих механических компонентов, трудность инженерного проектирования, а также возможные изменения в типовом строительстве вследствие применения новой технологии. В статье «Геотермальные тепловые насосы» [8] описано развитие технологий геотермальной энергетики в пяти различных странах в 2004 году, т.е. в период, в который было отмечено начало роста популярности подобных систем. Авторы труда работают в университетах и энергетических корпорациях США, Германии, Швейцарии, Великобритании и Швеции. Тепловые насосы примечательны тем, что вырабатывают в несколько раз больше электроэнергии, чем потребляют. Геотермальные тепловые насосы обладают намного большей эффективностью по сравнению с воздушными тепловыми насосами, поскольку они вырабатывают в 3-6 раз больше тепловой энергии или энергии для охлаждения, нежели необходимо для эксплуатации самого насоса. Среди технических нововведений, позволивших добиться улучшения производительности геотермальных тепловых насосов, можно назвать использование технологии определения термических характеристик глубинного грунта, применение строительных растворов с повышенной теплопроводностью, а также усовершенствованных тепловых насосов с повышенной температурой среды в подающем трубопроводе. Работа «Оценка геотермальных ресурсов» [9] написана тремя авторами из Корнеллского университета и является частью технического доклада Стэнфордского университета о месторождениях геотермальных вод. В статье содержится сугубо техническая информация, являющаяся результатом анализа поверхностных слоев грунта и теплового потока с целью выявления возможности применения технологий геотермальной энергетики. В исследовании используются данные, полученные в Нью-Йорке и Пенсильвании – штатах, расположенных на северо-востоке США, в которых, в отличие от большинства районов страны, где применяется преимущественно охлаждение воздуха, преобладает отопление. Геотермальный потенциал данного района остается недостаточно изученным, поскольку имеющиеся источники признаны не обладающими приемлемым уровнем качества для выработки электроэнергии – наиболее важного направления использования естественной тепловой энергии. Тем не менее, тепло, получаемое из грунта, можно использовать для отопления и кондиционирования малых объектов или комбинированной выработки тепла и энергии. 3. МЕТОДОЛОГИЯ Наша методология во многом основывается на обзоре литературы и исследовании производительности и экономических показателей подобных систем, установленных в торговых сооружениях среднего размера. Магазины розничной торговли представляют собой торговые точки компаний, предлагающих продукцию потребителям, однако зачастую они сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны других компаний, предлагающих сходные товары. В связи с этим возникает необходимость выделиться на фоне других игроков рынка и предпринять меры для получения преимуществ с целью привлечения большего количества клиентов. Достичь этого компания может путем предложения различных товаров или высококачественного обслуживания, разработки нетривиального дизайна интерьера и внешнего оформления или чего-либо другого, что будет отвечать запросам потребителей. Специализированным называется магазин, специализирующийся на реализации определенных товаров или обладающий особой целевой аудиторией [10]. Специализированный магазин может дистанцироваться от среднестатистического магазина в еще большей степени, учитывая современные тенденции, важные для населения. Одним из способов, с помощью которых компания может получить преимущество, является использование здания с низким энергопотреблением – характеристикой, свойственной зеленому строительству. Преимущества использования более безопасных систем отопления и кондиционирования распространяются не только на владельца здания, но и на проживающих поблизости людей, которые оценят усилия по повышению экологической устойчивости района, особенно если в этом направлении предпринимаются и другие меры. Дальнейшее рассмотрение применения технологий геотермальной энергетики призвано произвести оценку целесообразности использования геотермальных тепловых насосов в легких торговых сооружениях. Следовательно, в рамках исследования необходимо определить подходящее местоположение и условия для установки геотермальной системы, а также какой именно вид установки является наиболее подходящим среди различных вариантов. 3. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В СИСТЕМЕ LEED Экологически устойчивое, или зеленое, строительство определено Агентством по охране окружающей среды, или EPA, как «практика создания и использования более безопасных и ресурсосберегающих моделей строительства, реставрации, эксплуатации, обслуживания и сноса зданий». В XXI веке архитекторы, инженеры-конструкторы и подрядчики уделяют данному вопросу намного больше внимания, чем раньше. Эта тенденция наметилась в 1970-х годах, однако повсеместное распространение в данной индустрии она получила лишь недавно. LEED, являющееся аббревиатурой Руководства по энергоэффективному и экологическому проектированию (Leadership in Energy and Environmental Design), – это название системы сертификации зданий, относящихся к зеленому строительству, созданной в 1993 году Советом по зеленому строительству США (U.S. Green Building Council) – ключевым административным органом в области зеленого строительства [11]. Строительные объекты могут пройти простую, золотую, серебряную или платиновую сертификацию в зависимости от того, сколько баллов они наберут. Сначала была представлена только одна категория сертификации, однако затем, в 2009 году, LEED расширила список до девяти более узкоспециализированных категорий в области проектирования, строительства и эксплуатации зданий, жилых домов и районов [12]. Одна из данных специализированных категорий – это «LEED для предприятий розничной торговли: новое строительство и ремонт». Эта категория включает в себя требования, являющиеся более специфичными для объектов розничной торговли по сравнению с общей категорией сертификации «Строительства зданий». Последняя версия, LEED v4, была представлена в 2013 году и станет обязательной к применению 31 октября 2016 года [13]. Системы критериев, предусмотренные данной версией, суть следующие: местоположение и транспорт; площадки экологического строительства; эффективность водопользования, энергия и атмосфера; материалы и ресурсы; качество среды внутренних помещений; инновации; региональный приоритет [14]. Критерий «Энергия и атмосфера» позволяет получить наибольшее количество баллов, поэтому он является наиболее важным при прохождении сертификации строительным объектом. На данный критерий приходится 33 из 100 возможных баллов, включая баллы, присуждаемые за мониторинг, энергоэффективность, устойчивую энергию и соблюдение требований к использованию хладагентов [14]. Одним из наиболее распространенных способов выработки энергии в месте расположения здания является установка солнечных батарей, которые предположительно могут обеспечить здание электроэнергией в объеме, необходимом для его функционирования. Все больше предприятий выбирают установку солнечных батарей, поскольку она позволяет снизить расходы на электроэнергию или свести их к нулю, а также потому что цены на подобные батареи стремительно падают. Многие крупные компании используют солнечные батареи, и среди них – WalMart, Apple, Google и Facebook. Стоимость фотоэлементов из кристаллического кремния, изначально равнявшаяся более 75$ за ватт в 1977 году, упала с 6$ за ватт в 1990-х до менее чем одного доллара за ватт в 2013 году [15]. Помимо самообеспечения электроэнергией для нужд объекта, есть также меры, которые можно предпринять для снижения количества потребляемой энергии. В зданиях коммерческого назначения больше всего энергии потребляют системы освещения и ОВК. Помимо использования дневного света и разработки стратегии использования освещения, снизить потребление энергии осветительными приборами можно с помощью установки светодиодных ламп. Светодиодная лампа потребляет всего лишь 500 кВт/ч за 50000 часов срока службы. Компактная люминесцентная лампа за это же время потребляет 700 кВт/ч и требует четырех замен, а лампы накаливания не идут ни в какое сравнение. Кроме того, светодиодные лампы более долговечны и не имеют тех недостатков эффективности, которые проявляются при использовании люминесцентных ламп [16]. Отопление и кондиционирование являются ключевыми статьями расходов на электроэнергию в большинстве строений, поэтому использование альтернативных систем является привлекательным методом снижения эксплуатационных расходов. Воздушные тепловые насосы могут сделать кондиционирование более эффективным, а природный газ – более доступная альтернатива жидкому топливу. Однако наилучшим способом повышения эффективности и существенного снижения расходов на отопление и кондиционирование в рамках одной системы является использование геотермальных тепловых насосов. Осведомленность о подобных установках среди компаний и широких слоев населения растет, и все больше исследований и разработок осуществляется в целях распространения данных технологий и повышения их эффективности. Из 33 баллов, доступных в категории «Энергия и атмосфера» сертификации LEED, до 18 баллов присуждаются за оптимизацию энергоэффективности. Эти баллы зарабатываются при демонстрации до 50% лучшей энергоэффективности по сравнению с базовым уровнем по индустрии, определенным стандартом ASHRAE Standard 90.1-2010. Совет по зеленому строительству США описывает критерий для присвоения данных баллов как «уменьшение экологического и экономического вреда, связанного с чрезмерным использованием электроэнергии»[14]. АНАЛИЗ СИСТЕМ Есть четыре основных типа водяных контуров: один из них представляет собой открытую систему трубопроводов, а другие три – замкнутые системы, которые могут иметь горизонтальное, вертикальное расположение труб или иметь контур, погруженный в водоем (пруд, озеро). В открытых системах первичный контур системы либо нагревает, либо забирает тепло. Вторичный контур переносит грунтовые воды из источника к теплообменнику для выработки тепловой энергии. Для того чтобы отработанная вода могла восстановить тепловой КПД, необходимо обеспечить достаточное расстояние между подающим и возвратным трубопроводами. Высокое содержание солей, минералов, бактерий, сероводорода и извести может создавать проблемы, в результате чего требуется периодическое кислотное промывание. Если указанные показатели слишком высоки, замкнутая система будет более подходящим вариантом. В замкнутых системах тепло передается несколько иначе, проходя через слои грунта и дополнительные трубопроводы [2]. В замкнутых системах тепло передается между антифризом и хладагентом в тепловом насосе. Антифриз закачивается через трубы, которые погружены в воду или закопаны в грунт. Есть две основных схемы размещения горизонтальных контуров: в одной из них используются две близко расположенные трубы, которые закапываются на 5 футов (1,5 м) в глубину в траншею шириной 2 фута (0,6 м). В другой используется одна труба, расположенная на уровне 4 футов (1,22 м), и одна – на уровне 5 футов (1,52 м). Спиралевидные контуры могут подойти для участков, где стандартные методы горизонтального расположения не подходят, т.к. подобный подход позволяет уместить большее количество труб в более короткую траншею, что снижает стоимость установки. При условии наличия достаточной площади для строительства горизонтальные системы считаются наиболее рентабельной установкой для жилых домов. Вертикальные системы требуют меньшей площади для установки и используются на участках, где недостаточно грунта для копания траншеи, как, например, в случае зданий торгового назначения и школ. Вертикальные контуры обычно уходят на глубину от 100 до 400 футов (от 30,5 м до 122 м) с расстоянием между контурами в 20 футов (6,1 м). С контурами вертикальных систем соединяется горизонтальная труба, а также тепловой насос, расположенный в здании. Системы, устанавливаемые в прудах/озерах, пролегают под землей от здания к водоему и свернуты спиралевидно на глубине не менее 8 футов (2,44 м), чтобы уменьшить вероятность замерзания. Если водоем обладает подходящими объемом и глубиной, данный вариант, скорее всего, будет самым недорогим. Системы с прямым обменом, как и замкнутые системы, могут иметь вертикальную и горизонтальную конфигурацию. Однако в трубопроводах с прямым обменом используется медь, в то время как в большинстве замкнутых систем обычно применяется пластик. При прямом обмене не используется теплообменник, и поскольку хладагент циркулирует в земле, применяется большее количество экологических стандартов. В таких системах компрессоры больше и зачастую требуют дополнительной ирригации для поддержания влажности грунта [3]. Типовые геотермальные системы можно разделить на две категории: системы, использующие теплоемкость плотного грунта, и системы, использующие теплоемкость грунтовых вод. При использовании грунта в качестве источника тепла или приемника воды или вода, или антифриз циркулируют по трубопроводу, перенося тепло к кондиционируемому зданию или от него. Это достигается посредством стандартного расположения горизонтальных и вертикальных замкнутых контуров. Такие схемы построения системы были самыми популярными на протяжении всей истории развития геотермальных тепловых насосов, и они являются наиболее практичными для жилых строений. Кроме того, в условиях отсутствия подходящих грунтовых вод этот вариант – единственный. Водяные тепловые насосы забирают воду или из колодцев, или из водоемов и либо возвращают воду в то же место (если используются замкнутые контуры), либо переносят ее на другой участок (при использовании открытых систем). Если есть выбор, то система с замкнутым контуром является предпочтительной, поскольку вода остается в пределах одной зоны, в результате чего упрощается установка. Также в данном случае отсутствует риск нанесения урона окружающей среде или изменений в ней, как это может произойти при перемещении воды из одного участка на другой [17]. Система с замкнутым контуром, использующая источник воды, обычно называется водяной (озерной/прудовой) системой. Вместо естественных прудов и озер могут использоваться искусственные, если количество воды это позволяет. Поскольку грунт на северо-востоке США не очень подходит в качестве источника тепла, единственным практичным решением является использование конфигурации с источником воды. Артезианские колодцы могут служить подходящим источником воды, однако подобное бурение может быть дорогостоящим в зависимости от рельефа и уровня грунтовых вод. При возможности строительства трубопровода к зданию и от него водоем может стать основой наиболее подходящей геотермальной системы. Для того чтобы магазин розничной торговли мог использовать данную систему, необходима достаточная площадь для проведения земляных работ. Обычно при обустройстве территории размещения предприятий торговли несколько компаний открывают магазины в одной зоне. На этапе обустройства территории в рамках строительства объектов площадью в несколько акров подготовка ливневой канализации является одним из самых важных аспектов работы. Для контроля притока воды и предотвращения затопления и эрозии обычно используются отстойные пруды или резервуары. Они представляют собой искусственные озера или пруды, окруженные растительностью, способствующей удержанию воды [18]. При наличии достаточного количества компаний, участвующих в обустройстве территории, а также необходимого финансирования и заинтересованности, возможно строительство большого отстойного пруда. Он может иметь двойную функцию, будучи одновременно частью системы водорегулирования и источником тепла или приемником воды для близлежащих строений. Подобный подход может существенно снизить стоимость геотермальных установок, поскольку пруд будет уже запланирован. При этом сохраняется необходимость исследования зоны, призванного убедиться в том, что пруд достаточно глубок и стабилен, чтобы быть использованным в геотермальной установке вместе с прилежащей землей. Эта модель является наиболее подходящей для магазина розничной торговли площадью 12000 квадратных футов (1114 м2) в северо-восточной части США. |